ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на отрисовку сетей наружного освещения

| № | Перечень основных данных и требований | Содержание |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 |
|  | Наименование объектов обследования | 1.Сети наружного освещения 2.Централизованные системы ливневой (дождевой) канализации |
|  | Характеристика объектов обследования | 1.17000 светильников, 484 ПП, протяженность сетей наружного освещения – 700 км. 2. 79 км протяженность сетей (ЦСВ), ЛНС-1,ЛНС-2 (реконструкция),ЛНС-3, ЛНС-6 (проектируется) |
|  | Сведения о заказчике обследования | АО «ПО КХ г.о. Тольятти» |
|  | Сроки начала и окончания обследования | Начало работ – декабрь 2025г.- апрель 2026г. |
|  | Источник финансирования | Собственные средства Заказчика. |
|  | Исходные данные для отрисовки, территория | 1.п.Поволжский - 121 км, Магистральные сети Центральный район 155 км, Внутриквартальные сети Центрального района – 214 км, , Магистральные сети Комсомольский район – 84,5 км, Внутриквартальные сети Комсомольского района – 117 км, п.Тимофеевка - 2,5 км. – г.о.Тольятти, Самарская область. |
|  | Основные требования к программному комплексу | Нанесение слоями инженерных сетей и соответствующего им оборудования. 1 слой - наружное освещение магистральных и внутриквартальных сетей. Структурированность интерфейса, возможность формирования отчетов по оборудованию (светильники, марка, мощность, принадлежность к ПП), пункты питания (номер, состав оборудования, вводные устройства, системы автоматики и защиты, прочее оборудование (счетчики и средства связи) и материалам (кабель, сечение, марка, год выпуска, год монтажа) в формате ЕКСЕЛЬ. Содержит шаблоны ЭКСЕЛЬ материалов и оборудования для загрузки данных. Содержит карточки оборудования и материалов. Опоры – марка, год монтажа. Содержит справочник условных обозначений. Простота нанесения сетей и оборудования. Возможность интеграции чат-бота (Телеграмм или иное), сигнала с ПП (модем) в работе/не в работе , подача напряжение. 2 слой - централизованная система водоотведения ливневой (дождевой) канализации. Структурированность интерфейса, возможность формирования отчетов по оборудованию (лотки, дождеприемники, напорные/ безнапорные трубопроводы, диаметры, материал, отметки, пропускная способность), ливневые насосные станции и сооружения очистки сточных вод. ЛНС (состав оборудования, год выпуска, монтажа, насосы, задвижки, датчики, привода, контроллеры, приборы учета, системы автоматики и средства связи) в формате ЭКСЕЛЬ, возможность управления через контролеры насосным оборудованием, автоматикой. Содержит шаблоны ЭКСЕЛЬ материалов и оборудования для загрузки данных. Содержит карточки оборудования и материалов. Содержит справочник условных обозначений. Простота нанесения сетей и оборудования. |
|  | Особые условия | Заказчику оказывать содействие в получении недостающих исходных данных, запрошенных подрядчиком в ходе выполнения работ. Исполнитель собственными силами наносит на карту программного комплекса сети наружного освещения. |